Testy pro zkoušky odborné způsobilosti elektrotechniků podle vyhl č. 50/1978 Sb.

Zákoník práce a vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ukládají každému zaměstnavateli povinnost pravidelně ověřovat znalosti zaměstnanců z právních předpisů, souvisejících s činností na elektrických zařízeních. Jak je tato povinnost dodržována a kontrolována u zaměstnanců na orgánech státní správy ČR, tj. např. na ministerstvech, jejichž úředníci zákony zpracovávají a kde mají současně povinnost zajišťovat jejich správný výklad, informovanost a odbornou osvětu občanů, lze posoudit podle následujících témat.

Testy jsou předkládány při pravidelných zkouškách elektrotechnikům, jejichž znalosti a regulérnost zkoušek kontrolují orgány státního odborného dozoru - Inspektoráty bezpečnosti práce (IBP). Inspektoráty jsou rovněž pověřeny dozorem nad dodržováním uvedených právních předpisů. IBP zároveň podle § 4 odst. g) zákona č. 174/1968 Sb. poskytují bezplatně poradenství, jak "vyhovět" bezpečnostním předpisům (zákonům dnes již stačí pouze "vyhovět", kdysi se musely dodržovat). Protože po předání testů na IBP Praha nebyl tento orgán státu schopen sdělit (a nelze se tomu divit), jak vyhovět našim zákonodárcům a jejich zákonům, byly testy zaslány k posouzení přímo na MPSV ČR panu ministrovi PhDr. V. Špidlovi.

Pan ministr Špidla se podivil, označil uvedené skutečnosti za závažné a požádal mj. pana ministra Grégra o vysvětlení. Na odborná témata, se kterými musí být podle § 3 vyhl. 50/1978 Sb. seznámen každý zaměstnanec v organizaci, včetně zaměstnanců MPSV ČR, nebyl bohužel schopen odpovědět ani on. Dopisem čj.54-25890/2000 ze dne 14.7.2000 proto uvedl, že MPSV "není kompetentní podávat výklad platných právních předpisů" (Pozor - v prodejně před MPSV ČR se prodává jeden z celé řady různých knižních výkladů zákoníku práce, zpracovaných mj. odborníky MPSV) a doslova uvedl "S ohledem žertovný text testů věřím, že jste odpověď neočekával. S pozdravem Špidla.".

Odpověď jsem spolu s uživateli rozporných zákonů očekával. Pan ministr Grégr totiž písemně vyložil a stále trvá na tom, že zákoník práce (výklad ZP je v kompetenci pana ministra Špidly) neplatí pro oblast elektrotechniky.

Protože názory i výklady panů ministrů Špidly i Grégra jejich inspektoři, hasiči, kriminálka i další odborníci tak úplně nesdílejí a tvrdí, že paskvil místo zákonů není příliš velká legrace, byly testy rovněž zaslány k upřesnění spoluautorům, státem "pomazaným" státním úředníkům a "odborným" redaktorům, poskytujícím v tisku odbornou elektrotechnickou útěchu českým spotřebitelům. Úředníci i redaktoři zatím stále zarytě mlčí. U zkoušek to znamená - nevyhověl! Každý správný elektrotechnik, ale také i elektrotechnický "laik" v zaměstnaneckém poměru, však musí při zkouškách odborné způsobilosti bezpečnostním předpisům "vyhovět", neboť je to zákonem stanovená povinnost.

Na rozdíl od názoru 1. místopředsedy vlády ČR věřím, že se každý uchazeč při zkouškách podle vyhl. č. 50/1978 Sb. žertovným textem testů nejen pobaví, ale bude za správné odpovědi po zásluze spravedlivě odměněn - dostane osvědčení podle platných právních předpisů, zveřejněných v unikátním dokumentu, který nemá ve světě obdobu. Tímto vzácným tiskem, jehož gigantický objem český úřední šiml stále zvětšuje řadou geometrickou, je almanach geniálních myšlenek zákonodárných institucí - Sbírka zákonů České republiky.

V Praze dne 15.3.2001

Antonín Svoboda

_____________________________________________________________________________________________

Testy pro Ekologickou sekci Elektrotechnického svazu českého, Sdružení elektrotechnických firem a Sdružení pro elektrotechniku podle předpisů ČR a dopisů státních orgánů zpracoval:

Antonín SVOBODA 							http://www.its.cz/elektro

U Vysočanského pivovaru 11, 190 00 Praha 9 				0602392787, 02/83890288

Náměty pro zkvalitnění instruktáží, testů a zkoušek pro elektrotechniky je možno zaslat na výše uvedenou adresu.

Pozn.: Sdružení pro elektrotechniku podalo 15.3.2001 k Mezinárodnímu dni práv spotřebitele v Senátu Parlamentu ČR návrh nového zákona. Je to zákon zdravého selského rozumu. Vývoj situace při schvalování návrhu tohoto právního předpisu a další témata pro zvýšení osvěty elektrotechnických odborníků viz http://www.its.cz/elektro.

Test odborné způsobilosti  v elektrotechnice podle výkladu státních úředníků aneb jaký byl,

je a ještě dlouho bude Babylon v bezpečnostních předpisech ČR

(Chytrému napověz, hlou…bavého státního úředníka trkni – tučně je správně. Kdo neviděl, neuvěří, ale má právo se přesvědčit – písemné důkazy potvrzené geniálními českými byrokraty jsou k dispozici v našem archivu).

1. Vyhrazené elektrické zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 20/1979 Sb. je

a) zařízení, které ČÚBP zákonem č. 174/1968 Sb. vyhradil ke zvýšenému dozoru jako obzvláště rizikové,

b) zařízení, které může ohrozit život a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí,

c) všechno od žehličky až po lokomotivu (viz sborník semináře ARTEZ/94 - ing. Chromečka, ITI Praha),

d) zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie, tj. např. elektrická instalace jízdního kola (viz vyhl. č. 20/79 Sb. § 2a),

e) nikoliv vyhrazené, ale vyhražené podle býv. ČSN 34 1010 (viz dopis MPO ČR)

2. Závaznost technických norem,  které zezávaznil státní odborný dozor (ČÚBP) je i po zrušení závaznosti norem v jednotlivých ČSN definována takto: ČSN je závazná

a) v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku (viz ČSN 33 1600),

b) v rozsahu pravomoci ČÚBP na základě jeho požadavku (viz ČSN 33 0165),

c) na základě požadavku ČÚBP, Praha (viz ČSN 35 0010),

d) v rozsahu působnosti MPSV ČR na základě jím pověřeného ČÚBP (viz ČSN 33 2000-3),

e) od na základě požadavku ČÚBP (viz ČSN 33 2320).

Pozn. od 1.1.2000 jsou všechny normy tzv. „nezávazné“. Co to znamená dosud nikdo závazně nevysvětlil!?

3. ČSN 33 2000-6-61 pro výchozí  revize stanovila, že čl. 610.1až  612.N2  jsou  závazné  v rozsahu působnosti Ministerstva hospodářství ČR.  Provádění výchozích revizí bylo proto závazné do 31. 12. 1999 pro

a)  Ministerstvo hospodářství ČR, protože si to normou stanovilo,

b)  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a ČÚBP, protože kontrolují dodržování revizní činnosti,

c)  Určená technická zařízení Ministerstva dopravy a spojů ČR (viz dopis MDS ČR),

d) organizace provozující  elektrická zařízení,

e) organizace  provozující elektrické výrobky, které neschválil EZÚ Praha (viz dopis EZÚ Praha),

f)  nebylo závazné, protože závazná byla pouze ČSN pro revize el. ručního nářadí (viz ČSN 33 1600),

g) nebylo závazné, neboť závaznost revizí stanovil pouze zákoník práce bez odkazu na technické předpisy (závaznost revizí může stanovit pouze zákon, nikoliv vyhláška nebo norma. Zákoník práce neuvádí nikde definici, co je to revize, ani  konkrétní odkaz na příslušný technický předpis).

4. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky stanoví

a) technické požadavky na výrobky,

b) základní principy (viz dopis ÚNMZ),

c) podmínky pro tvorbu nezávazných ČSN (viz § 4 – 6 zákona),

d) podmínky pro státní zkušebnictví, certifikaci, autorizaci a akreditaci osob (viz § 9-11 zákona).

5. Harmonizovaná česká technická norma je

a) česká technická  norma, která  byla jako  harmonizovaná česká technická  norma   určena  Úřadem  pro   technickou  normalizaci, metrologii  a  státní  zkušebnictví  (dále  jen  "Úřad"),  jde-li o českou  technickou normu,  jejíž určení  je nezbytné  ve vztahu k nařízením vlády vydaným podle  zákona o technických požadavcích na výrobky, nebo v ostatních případech určenou ministerstvem nebo jiným ústředním  správním úřadem, v jehož  pravomoci je dozor nad dodržováním příslušného technického předpisu  a jejíž vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu."(viz definice podle návrhu zákona č. 22/1997 Sb.)

b) každá dříve tzv. závazná ČSN,

c) každá ČSN,

d) nezávazné ČSN, které byly ÚNMZ namátkově vybrány pro stanovení bezpečnostních požadavků na el. výrobky (viz soubor Věstníků vydávaných ÚNMZ).

6. Rozhodující pro vydání živnostenského listu na vázané elektrotechnické  živnosti dle zák. č. 455/1991 Sb. je pro odborně způsobilého elektrotechnického žadatele

a) odborný doklad Českého úřadu bezpečnosti práce,

b) odborný doklad Inspektorátu bezpečnosti práce,

c) odborný doklad Institutu technické inspekce,

d) odborný doklad Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – odboru živností,

Testy elektrotechniků podle výkladu státních úředníků ČR – str. 2/2

e) co si poručí úřednice (osoby bez elektrotechnické způsobilosti) na živnostenských úřadech. (Praktické zjištění – podmínky pro vydání elektrotechnických živností si diktují úřednice  ze Živnostenských úřadů (každá jinak), odborné orgány státního dozoru ČR pouze zaujímají stanoviska.

7. Elektrotechnické předpisy definují elektrické zařízení jako

a) zařízení  (stabilní  i mobilní)  k výrobě,  rozvodu a spotřebě elektrické energie (viz ČSN 34 3100),

b) všechna  zařízení sloužící zcela  nebo zčásti pro  využití el. energie.   Patří  sem   mj.  zařízení   pro  výrobu,   přenos, distribuci, uskladnění,  měření, regulaci, přeměnu  a spotřebu el. energie a zařízení pro telekomunikaci (viz ČSN 33 2320),

c) zařízení,  u nichž může  dojít k ohrožení  života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a  zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (viz vyhl. 50/78 Sb. § 1 odst. 2),

d) výrobky pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V střídavého proudu a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V stejnosměrného proudu (viz NV č. 168/97 Sb. § 1),

e) elektrické zařízení není v předpisech nikde definováno (viz sborník MSE 5/95 – stanovisko ČSNI).

8. Zákon 174/1968 Sb. ukládá orgánům státního  dozoru ČR povinnost kontrolovat  organizace, zda  dodržují předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení (vyhlášky ČÚBP o BP a TZ, bezpečnostní ČSN aj.). Tato povinnost se vztahuje

a) Na všechny organizace a podnikající fyzické osoby (§ 6c zákona),

b) Pouze na organizace s  pracovně právními vztahy k IBP a na podnikatelskou činnost (viz dopis IBP Praha).

Fyzické osoby v ČR

a) mají   zákonem  č.  174/68  Sb.  stanovenu povinnost být odborně způsobilé k elektrotechnické činnosti,

b) mají  povinnost  dodržovat  vyhlášku ČÚBP č. 50/1958 Sb.,  protože  je  tak stanoveno zákoníkem práce,

c)  mají zákonem č. 174/68 Sb. stanovenu povinnost mít předpoklady pro odbornou způsobilost podle § 6c odst 1 c), který v zákoně sice neexistuje, všichni to vědí, ale jenom pan Svoboda to nechce pochopit (viz stížnost, oznámení a podnět podaný na MPSV ČR dne  12.3.2001).

9.  Pracovník „znalý“ v elektrotechnické činnosti je osoba

a) která  má  ukončené   odborné  elektrotechnické  vzdělání a po zaškolení složila zkoušku v rozsahu § 14  vyhl. č. 50/78 Sb. (viz vyhl. č. 50/78 Sb. § 5 odst. 1),

b) s technickým vzděláním nebo dostatečnými zkušenostmi, které jí umožňují vyhnout se nebezpečí, které může elektřina způsobit (viz ČSN 33 0600 NK 1),

c) s technickými vědomostmi  nebo dostatečnými zkušenostmi, které jí umožňují vyhnout se ohrožení, které může způsobit elektřina (viz ČSN 33 2200 čl. 3.55),

d) dostatečně  zkušená, například  metař, který  se  umí  vyhnout elektrické tramvaji (viz dopis  96/12/6  z 6.12.96 a odpověď právníka IBP Praha).

10. Nakreslete   jednoduché  schéma   zvonku,  který  funguje  po připojení pouze jedním drátem.

##### Důležité upozornění : zvonek není uzemněn.

Nápověda: Funkční zvonek bylo možno vidět naposledy v listopadu 1989 - alternativně lze namalovat, ale hlavně včas na správném místě použít třeba kravský zvonec.

Vyhodnocení testu:

K úspěšnému  získání odborné  elektrotechnické způsobilosti Vám stačí správná  odpověď na  otázku č.  10, neboť  jste pochopil,  že naše "vedení" má  příliš dlouhé vedení, které  z důvodů správné funkce nutně  potřebuje (stejně jako prodlužovací kabely k žehličkám Moulinex), uzemnit.  Nevyřešil-li  jste  ani desátou otázku - nezoufejte. Sáhněte do kapsy a  klíče použité ve správný čas na správném  místě  (Václavské  náměstí,  Letenská  pláň  apod.) Vám prozvoní "vedením"  slibované nové a lepší zákony (1989). Nemáte v kapse klíče - máte smůlu - od geniality státních úředníků Vás nezachrání ani zázrak! Máte kromě klíčů v kapse alespoň  jednu otázku  správně? Blahopřejeme! Jste elektrotechnický génius, kterému přísluší místo po boku pana Edisona. Váš  test bude navěky  uložen v historickém elektrotechnickém muzeu firmy Antonín SVOBODA jako důkaz Vašeho perfektního odhadu odborných znalostí českých státních úředníků!

Pro  Ekologickou  sekci   Elektrotechnického  svazu  českého, Sdružení  elektrotechnických  firem  a  Sdružení pro elektrotechniku podle předpisů ČR a dopisů státních orgánů zpracoval:

##### Antonín SVOBODA 					       			http://www.its.cz/elektro

U Vysočanského pivovaru 11, 190 00 Praha 9			      	        0602392787, 02/83890288

Test pro zkoušky odborné způsobilosti elektrotechniků podle vyhl. č. 50/1978 Sb. a rubriky MF TEST DNES

1. Deník MF DNES v  rubrice TEST DNES   nazvané "Kde  je zákazník pánem" dne 15.4.1998 (autor  čaj)  uvádí,   že  u spotřebičů vyexpedovaných  od   výrobce  či  dovozce   před  1.9.1997  za bezpečnost zákazníka ručí státní zkušebny.

a) Má pravdu MF DNES a autor (čaj)?

b) Souhlasíte  s  písemnými  protokoly  státní  zkušebny EZÚ,  ve kterých je  pravidelně uváděno, že výsledky  zkoušek se týkají pouze  jednoho  zkoušeného  předmětu  (tj.  zkušebnou  obvykle zdemolovaného a prakticky nepoužitelného vzorku výrobku), a že vydané protokoly EZÚ nenahrazují  dokumenty o bezpečném stavu, které  požadují   od  dodavatelů  inspekční   orgány  státního odborného   dozoru   ČR   podle   zákona   č.   174/1968   Sb. a souvisejících bezpečnostních předpisů a ČSN?

2. MF DNES rubrika TEST DNES dne 24.9.1997 v článku "Prodavači by měli předkládat prohlášení o  shodě" (autor Jindřich Štěpánek) uvádí,  že  pokud  zákazník  nakupuje  kupříkladu žehličku, má chtít od  prodavače doklad o  tom, že jde  o bezpečný výrobek. Pokud  zboží  bylo  vyrobeno  před  1.9.97  a prodavač odmítne doklad ukázat, podle autora článku se zatím nic neděje.

a) Má pravdu MF DNES a autor Jindřich Štěpánek?

b) Souhlasíte  s požadavky bezpečnostních  předpisů ČR (vyhl.  č. 20/1979 Sb.,  vyhl. č. 48/1982  Sb. atd.), které  již řadu let stanoví, že  jako neoddělitelnou součást  elektrického výrobku musí prodejce předat zákazníkovi doklad o jeho bezpečném stavu potvrzený dodavatelem.

3. Deník  MF DNES  v  rubrice TEST  DNES dne  9.9.1998 radí  panu Chodilovi,  který  si  koupil   mikrovlnnou  troubu  bez  tzv. ujištění. Autor  právník Prokop Ječný  nazval článek "Ujištění o vydaném prohlášení o shodě zaručuje bezpečnost výrobku."

a) Má pravdu MF DNES a autor Prokop Ječný, právník.

b) Souhlasíte  se zákony ČR a  požadavky hasičů, kriminálky, ČSNI i  orgánů státního dozoru, kteří  svorně tvrdí,  že bezpečnost elektrického výrobku  zaručuje především doklad,  ve kterém je uvedeno,  že  výrobek   vyhověl  kusové  bezpečnostní  zkoušce výrobce  podle  přesně  definovaných  předpisů,  což  musí být potvrzeno elektrotechnicky  způsobilou osobou odpovědnou  v ČR za bezpečný stav výrobku?

4. Deník  MF DNES  ve  stejném článku  ze dne  9.9.1998 radí panu Chodilovi,  jak má  elektrickou troubu  podle návodu  uzemnit. Autor článku právník Prokop Ječný píše, že se lze domnívat, že prodávající  (?)  vycházel   ze  znalosti  stavu  elektrických rozvodů ve většině domácností.

a) Domníváte se totéž co MF DNES a autor Prokop Ječný, právník?

b) Přesvědčily Vás bezpečnostní předpisy platné pro el. zařízení, které za  nejrozšířenější ochranu ve  většině domácností  ČR nepovažují ochranu zemněním, ale  nulováním (dř. ČSN 34 1010), nyní tzv.  ochranu samočinným odpojením  od zdroje dle  ČSN 33 2000-4-41.  Domníváte se,  že "uzemnit"  by potřebovali hlavně laici,  kteří  šíří  v  odborných  rubrikách životu nebezpečné názory a snaží se udělat "troubu" nejen z pana Chodila?

5. Deník  MF DNES  v článku "Kompromis spotřebitele nechrání" dne 26.5.1995 (autoři M. Kudera, J. Štěpánek) a v článku "Obchodní inspektoři  soupeří o  regulaci trhu" dne 16.1.1995  (autor M. Schmarcz) uvádí, že z dosavadní činnosti ČOI je zřejmé, že se zabývala  spíše  počítáním  rozinek  ve  vánočkách  a kvalitou pánských  slipů  prodávaných   na  podloudných tržištích,  než skutečně nebezpečnými výrobky.

a) Myslíte si,  že k současné změně názorů  na ČOI vedl redaktory MF DNES fakt, že inspektoři již kontrolují bezpečnost výrobků?

b) Souhlasíte s názory  vedoucích elektrotechnických firem, kteří po zkušenostech s ČOI tvrdí,  že její úředníci místo odborného postupu stanoveného zákonem 64/1986 Sb.  stále hlídají kvalitu pánských  slipů, hledají  stejně pikantní  tzv. USH  (speciální výraz  ČOI pro  ujištění o  prohlášení shody),  amatérsky radí v novinách a sekýrují odborně způsobilé elektrotechniky?

6. Kdo   podle   Vašeho  názoru   ohrožuje  bezpečnost  uživatelů elektrických výrobků v ČR?

a) Údajně   nezodpovědní   dodavatelé, kteří sice mají k výrobkům certifikáty  renomovaných zahraničních  zkušeben, české návody podle  českých  předpisů,  protokoly  o kontrolách bezpečnosti před  uvedením  do   provozu,  kvalifikované  elektrotechnické odborníky  atd., ale  dosud nevydali  protiprávní  a  technický nesmysl , tj. "ujištění o vydaném prohlášení - USH" a odmítají kupit hromady zbytečné dokumentace stanovené zákonem č. 22/1997 Sb.?

b) Elektrotechničtí géniové v deníku MF DNES?

Testy elektrotechniků podle MF DNES - str. 2/2

7. Nejčtenější deník MF DNES v rubrice TEST DNES  již několik let (zatím  beztrestně)  prokazatelně  mate  českého spotřebitele. Pokud jste  dosud vždy odpověděli, že  správně je b), odpovíte snadno  i    na  poslední  dotaz:  Kdo  může podle zákona č. 174/1968 Sb. v redakci MF DNES zjednat nápravu?

a) Šéfredaktor MF DNES pan Petr Šabata.

b) Inspekce  státního  odborného  dozoru ČR, tj. místně příslušný Inspektorát bezpečnosti  práce v Praze, který  má podle zákonů ČR  kontrolovat   všechny  organizace,  obzvláště   ty,  které neodbornou  elektrotechnickou   činností  ohrožují  bezpečnost občanů ČR.

Nápověda: Možná  že bude stačit  pouze a). V  případě, že nestačí ani b), je pro MF TEST DNES připraven certifikát ČECH MATE 98, udělovaný již několik  let za nejkatastrofálnější a nejzmatenější  úřednické  výtvory  v  oblasti elektrotechnické bezpečnosti. Připravena jsou i další významná ocenění.

Doplňková  otázka:

Jak se dodavatel elektrického  výrobku snadno a rychle dostane do kriminálu?

Nápověda:

Nechá si poradit od MF TEST DNES.

Pro  Ekologickou  sekci   Elektrotechnického  svazu  českého, Sdružení  elektrotechnických  firem  a  Sdružení pro elektrotechniku podle předpisů ČR a dopisů státních orgánů zpracoval:

##### Antonín SVOBODA 							       http://www.its.cz/elektro

U Vysočanského pivovaru 11, 190 00 Praha 9			      	        0602392787, 02/83890288